Отчет о работе ООО «Оазис» за 2020 год                                                                                                                            по МКД по адресу: п.Винзили, ул.Вокзальная 68

В 2020 году ООО «Оазис» под управлением находился дом улице Вокзальная 68,

Доходы за 2020 год составили 950,3 тыс.руб.

расходы 866,4 тыс.руб.

финансовый результат (убыток -, прибыль+):  - Вокзальная 68 +83,9 тыс.руб.

Дебиторская задолженность населения увеличилась на 70,7 тыс.руб. и на 31.12.2020 года составила 416,1 тыс.руб.

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. Тыс.руб.. №; Адрес местонахождения; Доходы начислено; Доходы оплачено; Расходы; Финансовый результат по начислению; Финансовый результат по оплате; Долг на 01.01.2020г.; Долг на 01.01.2021г.; % собираемости за 2019 год; % собираемости за 2020 год; Взыскано с собственников по решению суда. п/п. 2; Вокзальная 68; 950,3; 879,5; 866,4; 83,9; 13,1; 345,4; 416,1; 100,4; 92,5; 5,1. |
| --- |
| Расходы по дому ул.Вокзальная 68 |  |
| Долг на 01.01.2020г. | 345357,3 |
| Начислено за 2020 г.(в.т.ч. домофон -25506) | 950288,78 |
| Оплачено в 2020 г. (Списано-20272,97) | 879546,78 |
| Долг на 01.01.2021г. | 416099,3 |
| Статья затрат | Сумма, руб |
| Материалы | 11572,48 |
| Услуги(обсл.теплосчет..ОДН,Т/О газ.оборуд) | 83774,44 |
| ГСМ (Выкашивание травы, МТЗ-уборка снега, АГП-уборка наледи с крыши) | 22288,23 |
| Зап.части (косилка, МТЗ, АГП) | 6620,88 |
| Заработная плата и налоги (Сантехник, электрик, дворник, уборщица. плотник, водитель, тракторист, мастер) | 402438,74 |
| Материалы общехозяйственные (Выкашивание травы, субботник, уборка снега) | 12412,73 |
| Общехозяйственные расходы (Заработная плата АУП, канц. Товары, связь, работа с должниками) | 211484,35 |
| Списание дебиторской задолженности | 20272,97 |
| Аренда основных средств (Помещение, транспорт) | 42914,27 |
| Домофон | 14305,2 |
| Прочие расходы (Налоги по УСН, транспотрный налог и т.д.) | 38320,19 |
| Итого | 866404,48 |

Для повышения % собираемости платежей и снижения дебиторской задолженности ведется постоянная работа с населением по погашению долгов. В 2020 году были проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество мероприятий, ед. | Сумма задолженности, тыс.руб. | Сумма средств полученных по результатам мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение соглашений о рассрочке платежей | 2 | 63,2 | 32,9 |
| 2 | Направление претензий | 1 | 297 | 297 |
| 3 | Направление документов в суд | 8 | 186,2 | 99,5 |
| 4 | Разнесено и вручено уведомлений, требований | 530 | - | - |

Собираемость платежей в 2020 году составила 92,5%.

| №п/п | Адрес МКД | % собираемости за 2019 г. | % собираемости за 2020 г. | Долг на 01.01.2020 г, тыс.руб. | Долг на 01.01.2021 г, тыс.руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул.Вокзальная дом №68 | 100,4 | 92,5 | 345,4 | 416,1 |  |

Для повышения заинтересованности в своевременной оплате в 2020 году был вновь проведен конкурс «Добросовестный плательщик» за жилищно-коммунальные услуги, который проводился с 01.02.2020г. по 20.12.2020г. Участие в конкурсе принимали все жители, проживающие в домах обслуживаемых ООО «Оазис» и своевременно вносящие оплату за обслуживание до 15 числа каждого месяца следующего за истекшим.                                  В начале года в конкурсе приняли участие 618 человек, за год количество участников сократилось и в финал конкурса вышли 257 человек.   В конце декабря 2020 года состоялся розыгрыш призов. Были разыграны девять призов – снятие оплаты за один месяц, три главных приза и супер приз. Главные призы получили: - ул.Вокзальная – Новиков В.А., Губинский И.А., Лисова В.Г.; ул.60 лет Октября – Кузнецов А.А., Редько Н.П., Маркер И.В.;  ул.Сосновая –  Сидорова А.П., Мешкова А.П., Масленко А.Ю. Обладателями главных призов стали: ул.Вокзальная – Чмутин М.Г.,  ул.Сосновая – Мандрик Л.М., ул.60 лет Октября – Кудасова Т.С.  Супер приз получила Карнаухова М.Г.- ул.Вокзальная. В 2021 году вновь будет проводиться  конкурс «Добросовестный плательщик» .

За 2020 год диспетчером было принято и обработано 523 заявки по различным проблемам.

Принято в работу и выполнено 139 заявок:

- по электроработам – 77,  по сантехническим работам – 48 , по плотницким работам – 14,  составлено 85 актов обследования квартир, составлено 85 акта выполненных работ.

В 2020 году были запланированы и выполнены работы:

| ул.Вокзальная 68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно |
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц |
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  | январь, февраль, май, сентябрь, декабрь |  |
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал |
| Скос травы, газона на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон |
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно |
| Подметание подъездов |  | уборщица | ежедневно |
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц |
| Мытьё панелей, перил, подоконников ,почт.ящ, входных и тамбурных дверей, обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц |
| Мытьё окон, эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год |
| Уборка снега, наледи, сосулек с крыши, с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости |
| Замена кранов шаровых d 15 | 8 шт | сантехник | май-сентябрь |
| Замена кранов шаровых d 25 | 2 шт | сантехник | май-сентябрь |
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь |
| Ремонт задвижек d 50 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь |
| Ремонт задвижек d 80 | 2 шт | сантехник | май-сентябрь |
| Промывка лежаков системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь |
| Опрессовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь |
| Ремонт крылец | 4 шт | плотник | июнь-август |
| Прочистка, ремонт сливов и желобов |  |  | август |
| Ремонт лавочек и урн |  | плотник | май-сентябрь |
| Промывка лежаков системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь |
| Опрессовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь |
| 09.01.2020 | замена лампочек в подъездах |  | Заявка от 09.01.2020 |
| 09.01.2020 | замена лампы уличного освещения 4 под. |  | Заявка от 09.01.2020 |
| 06.02.2020 | очистка крыши от наледи, снега |  | Акт от 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | уборка снега на придомовой территории |  | Акт от 06.02.2020 |
| 21.02.2020 | очистка крыши от наледи, снега |  | Акт от 21.10.2020 |
| 02.03.2020 | замена лампочки | 3 под | Заявка от 02.03.2020 |
| 03.03.2020 | замена лампочки | 3 под | Заявка от 03.03.2020 |
| 19.03.2020 | осмотр эл щитов | 3 под | Заявка от 19.03.2020 |
| 08.04.2020 | затопление квартиры | 20 | Акт от 08.04.2020 |
| 27.05.2020 | затопление квартиры | 12 | Акт от 27.05.2020 |
| 08.07.2020 | замена лампочек | 2 под | Заявка от 08.07.2020 |
| 12.08.2020 | затопление квартиры | 26 | Акт от 12.08.2020 |
| 12.08.2020 | затопление квартиры | 29 | Акт от 12.08.2020 |
| 11.09.2020 | вызов сантехника | 39 | Заявка от 11.09.2020 |
| 14.09.2020 | замена лампочки в тамбуре 3 под. |  | Заявка от 14.09.2020 |
| 15.09.2020 | вызов сантехника | 70 | Заявка от 15.09.2020 |
| 21.09.2020 | замена лампочки в тамбуре 3 под. |  | Заявка от 21.09.2020 |
| 23.09.2020 | замена лампочек | 2 под | Заявка от 23.09.2020 |
| 03.12.2020 | замена лампочки в тамбуре 2 под. |  | Заявка от 03.12.2020 |
| 08.12.2020 | замена лампочки в тамбуре 3 под. |  | Заявка от 08.12.2020 |
| 17.12.2020 | замена лампочек | 1,2 под | Заявка от 17.12.2020 |
| 18.12.2020 | 2 этаж замена лампочки 1 под. |  | Заявка 18.12.2020 |
| 30.12.2020 | обследование квартиры | 3 | Акт от 30.12.2020 |

Отчет о работе ООО «Оазис» за 2020 год размещен на сайтах:  http://winzilioazis.umi.ru , и на портале ГИС ЖКХ,

Директор ООО «Оазис» ___________________Н.А.Ефимова