Отчет о работе ООО «Оазис» за 2020 год                                                                                                                            по МКД по адресу: п.Винзили, ул.Вокзальная 70

В 2020 году ООО «Оазис» под управлением находился дом улице Вокзальная 70

Доходы за 2020 год составили 733,6 тыс.руб.

расходы 758,8 тыс.руб.

финансовый результат (убыток -) :   Вокзальная 70 – 25,2 тыс.руб.

Дебиторская задолженность населения увеличилась на 19,5 тыс.руб. и на 31.12.2020 года составила 361,8 тыс.руб.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. Тыс.руб.. №; Адрес местонахождения; Доходы начислено; Доходы оплачено; Расходы; Финансовый результат по начислению; Финансовый результат по оплате; Долг на 01.01.2020г.; Долг на 01.01.2021г.; % собираемости за 2019 год; % собираемости за 2020 год; Взыскано с собственников по решению суда. п/п. 3; Вокзальная 70; 733,6; 714,1; 758,8; -25,2; -44,7; 342,3; 361,8; 97,6; 97,3; 3,9.

| Расходы по дому ул.Вокзальная 70 |  |
| --- | --- |
| Долг на 01.01.2020 г. | 342292,36 |
| Начислено за 2020 г. (в.т.ч. домофон -20358) | 733615,9 |
| Оплачено в 2020 г. ( списано-52322,11) | 714085,95 |
| Долг на 01.01.2021г. | 361822,31 |
| Статья затрат | Сумма, руб |
| Материалы | 7884,8 |
| Услуги(ОДН,Т/О газ.оборуд) | 169131,01 |
| ГСМ (Выкашивание травы, МТЗ-уборка снега, АГП-уборка наледи с крыши) | 17239,75 |
| Зап.части (косилка, МТЗ, АГП) | 5121,19 |
| Заработная плата и налоги (Сантехник, электрик, дворник, уборщица. плотник, водитель, тракторист, мастер) | 311282,87 |
| Материалы общехозяйственные (Выкашивание травы, субботник, уборка снега) | 9601,14 |
| Общехозяйственные расходы (Заработная плата АУП, канц. Товары, связь, работа с должниками) | 132641,66 |
| Списание дебиторской задолженности | 52322,11 |
| Аренда основных средств (Помещение, транспорт) | 33193,82 |
| Домофон | 8435,7 |
| Прочие расходы (Налоги по УСН, транспотртный налог и т.д.) | 11905,42 |
| Итого | 758759,47 |

Для повышения % собираемости платежей и снижения дебиторской задолженности ведется постоянная работа с населением по погашению долгов. В 2020 году были проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество мероприятий, ед. | Сумма задолженности, тыс.руб. | Сумма средств полученных по результатам мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение соглашений о рассрочке платежей | 2 | 63,2 | 32,9 |
| 2 | Направление претензий | 1 | 297 | 297 |
| 3 | Направление документов в суд | 8 | 186,2 | 99,5 |
| 4 | Разнесено и вручено уведомлений, требований | 530 | - | - |

Собираемость платежей в 2020 году составила 97,3%.

| №п/п | Адрес МКД | % собираемости за 2019 г. | % собираемости за 2020 г. | Долг на 01.01.2020 г, тыс.руб. | Долг на 01.01.2021 г, тыс.руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ул.Вокзальная дом №70 | 97,6 | 97,3 | 342,3 | 361,8 |  |

Для повышения заинтересованности в своевременной оплате в 2020 году был вновь проведен конкурс «Добросовестный плательщик» за жилищно-коммунальные услуги, который проводился с 01.02.2020г. по 20.12.2020г. Участие в конкурсе принимали все жители, проживающие в домах обслуживаемых ООО «Оазис» и своевременно вносящие оплату за обслуживание до 15 числа каждого месяца следующего за истекшим.                                  В начале года в конкурсе приняли участие 618 человек, за год количество участников сократилось и в финал конкурса вышли 257 человек.   В конце декабря 2020 года состоялся розыгрыш призов. Были разыграны девять призов – снятие оплаты за один месяц, три главных приза и супер приз. Главные призы получили: - ул.Вокзальная – Новиков В.А., Губинский И.А., Лисова В.Г.; ул.60 лет Октября – Кузнецов А.А., Редько Н.П., Маркер И.В.;  ул.Сосновая –  Сидорова А.П., Мешкова А.П., Масленко А.Ю. Обладателями главных призов стали: ул.Вокзальная – Чмутин М.Г.,  ул.Сосновая – Мандрик Л.М., ул.60 лет Октября – Кудасова Т.С.  Супер приз получила Карнаухова М.Г.- ул.Вокзальная. В 2021 году вновь будет проводиться  конкурс «Добросовестный плательщик» .

За 2020 год диспетчером было принято и обработано 523 заявки по различным проблемам.

Принято в работу и выполнено 139 заявок:

- по электроработам – 77,  по сантехническим работам – 48 , по плотницким работам – 14,  составлено 85 актов обследования квартир, составлено 85 акта выполненных работ.

В 2020 году были запланированы и выполнены работы:

| ул.Вокзальная 70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно |
| Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц |
| Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь, февраль, май, сентябрь, декабрь |
| Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал |
| Скос травы, газона на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон |
| Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно |
| Подметание подъездов |  | уборщица | ежедневно |
| Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц |
| Мытьё панелей, перил, подоконников, почт.ящ, входных и тамбурных дверей, обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц |
| Мытьё окон, эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год |
| Уборка снега, наледи, сосулек с крыши, с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости |
| Замена кранов шаровых d 25 | 5 шт | сантехник | май-сентябрь |
| Промывка грязевиков | 2 шт | сантехник | май-сентябрь |
| Замена кранов шаровых d 15 | 7 шт | сантехник | май-сентябрь |
| Ревизия задвижек d 80 | 6 шт | сантехник | май-сентябрь |
| Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь |
| Опрессовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь |
| Ремонт и окрашивание подъездных стоек козырьков | 4 шт | штукатур-маляр | июль |
| Прочистка, ремонт сливов и желобов |  | плотник | август |
| Ремонт лавочек и урн |  | плотник | май-сентябрь |
| Дата | Выполненная работа | Кв | Подтверждающие документы |
| очищена крыша от снега и наледи |  |  | Акт от 09.01.2020 |
| очищена крыша от снега и наледи |  |  | Акт от 10.01.2020 |
| уборка снега на придомовой территории |  |  | Акт от 06.02.2020 |
| замена аварийного крана |  | 53 | Заявка от 06.02.2020 |
| замена аварийного крана |  | 38 | Заявка от 10.02.2020 |
| очищены балконные козырьки от снега и наледи |  |  | Акт от 17.02.2020 |
| очищена крыша от снега и наледи |  |  | Акт от 20.02.2020 |
| замена аварийного крана |  | 20 | Заявка от 29.04.2020 |
| замена аварийного крана на стояке ХВС |  | 32 | Заявка от 28.05.2020 |
| прочистка вентиляции |  | 42 | Заявка от 17.08.2020 |
| затопление квартиры |  | 42 | Акт от 18.08.2020 |
| приварена стойка у козырька |  | 2 под | Заявка от 25.08.2020 |
| замена лампочки в тамбуре |  | 1,3,4 под | Заявка от 11.09.2020 |
| замена запирающего крана отопления |  | 64 | Заявка от 15.09.2020 |
| замена счетчика ХВС |  | 49 | Заявка от 28.09.2020 |
| ремонт опор подъездных козырьков |  |  | Акт от 15.10.2020 |
| обследование квартиры |  | 28 | Акт от 27.10.2020 |

Отчет о работе ООО «Оазис» за 2020 год размещен на сайтах:  http://winzilioazis.umi.ru , и на портале ГИС ЖКХ,

Директор ООО «Оазис» ___________________Н.А.Ефимова