## Вокзальная 74
Выполненные работы за 2020 год, ООО Оазис"п.Винзили
Вид работ | Количество | Примечание | Сроки выполнения
ул.Вокзальная 74
Обход подвального помещения |  | слесарь-сантехник | ежедневно
Осмотр чердачного помещения |  |  | 1 раз в месяц
Обследование тех.состояния вентиляционных шахт |  |  | январь,февраль,май,сентябрь,декабрь
Осмотр подъездных электрощитовых |  | электрик | 1 раз в квартал
Скос травы,газона на придомовой территории |  |  | 3 раза в сезон
Уборка придомовой территории |  | дворник | ежедневно
Подментание подъездов |  | уборщица | ежедневно
Мытьё полов в подъездах |  | уборщица | 2 раза в месяц
Мытьё панелей,перил,подоконников,почт.ящ,входных и тамбурных дверей,обметание тенёт |  | уборщица | 1 раз в месяц
Мытьё окон,эл.светильников |  | уборщица | 2 раза в год
Уборка снега,наледи,сосулек с крыши,с подъездных козырьков |  |  | по мере необходимости
Промывка грязевиков | 6 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена стояков ХВС | 1 шт | сантехник | май-сентябрь
Замена кранов шаровых d 15 | 4 шт | сантехник | май-сентябрь
Промывка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Опресовка системы отопления |  | сантехник | май-сентябрь
Ремонт этажных эл. щитов | 4 шт | электрик | февраль-ноябрь
Частичный ремонт (окрашивание) крылец, цоколя |  | штукатур-маляр | май
Прочистка сливов и желобов |  | плотник | август
Промывка бойлера |  | сантехник | май-август
Ремонт лавочек и урн |  | плотник | май-сентябрь
Дата | Выполненная работа |  | Подтверждающие документы
2020-01-09 | замена лампочек |  | Заявка от 09.01.2020
2020-01-20 | замена лампочек |  | Заявка от 20.01.2020
2020-01-27 | замена лампочки 1 под. |  | Заявка от 27.01.2020
2020-01-29 | замена лампочек |  | Заявка от 29.01.2020
2020-02-06 | уборка снега на придомовой територии |  | Акт от 06.02.2020
2020-02-12 | замена лампочек 1 под. |  | Заявка от 12.02.2020
2020-02-18 | очищены подъездные козырьки от снега |  | Акт от 18.02.2020
2020-03-10 | вызов сантехника кв.53 |  | Заявка от 10.03.2020
2020-03-26 | замена лампочки 6 под. |  | Заявка от 26.03.2020
2020-03-28 | вызов электрика кв.28 |  | заявка от 28.03.2020
2020-06-08 | трещины в межплиточных швах |  | Акт от 08.06.2020
2020-06-30 | Замена счетчиков ХВС, установка заглушки на ГВС кв.59 |  | Заявка от 30.06.2020
2020-07-29 | затопление нежилого помещения(библиотека) |  | Акт от 29.07.2020
2020-08-10 | ремонт балкона кв.39,40 |  | Акт от 10.08.2020
2020-08-18 | затопление квартиры 44 |  | Акт от 18.08.2020
2020-08-25 | прочистка желобов |  | Акт от 25.08.2020
2020-08-27 | окрашены лавочки у подъездов |  | Акт от 27.08.2020
2020-09-07 | замена стояка в туалете, осмотр кв.32 |  | Заявка от 07.09.2020
2020-09-07 | замена лампочек 2 под. |  | Заявка от 07.09.2020
2020-09-11 | замена лампочки 2 эт 1 под. |  | Заявки от 11.09.2020
2020-09-14 | 1 этаж замена лампочки 4 под. |  | Заявка от 14.09.2020
2020-09-25 | ремонт желобов 1 подъезда |  | Акт от 25.09.2020
2020-10-02 | вызов сантехника кв.46 |  | Заявка от 02.10.2020
2020-10-07 | демонтаж подвода ГВС,ХВС кв.46 |  | Заявка от 07.10.2020
2020-10-15 | ремонт бочка унитаза кв.35 |  | Заявка от 15.10.2020
2020-10-19 | замена лампочек |  | Заявка от 19.10.2020
2020-10-30 | замена лампочки при входе в подъезд №2 |  | Заявка от 30.10.2020
2020-11-02 | ремонт козырьков 1,2 под. |  | Акт от 02.11.2020
2020-11-13 | замена лампочек в подъезде 3,5 |  | Заявка от 13.11.2020
2020-11-23 | обследование квартиры 59 |  | Акт от 23.11.2020
2020-11-30 | замена лампочек 3, 6 под. |  | Заявка от 30.11.2020
2020-12-03 | установлена пружина на тамб дверь под.№6 |  | Заявка от 03.12.2020
2020-12-09 | замена лампочек 1,2,4,6 под. |  | Заявка от 09.12.2020
2020-12-15 | установка циркуляц насоса кв.42,44,46,48,50 |  | Акт от 15.12.2020
2020-12-18 | обследование квартиры(маяки) №28 |  | Акт от 18.12.2020
2020-12-18 | замена лампочек в подьездах |  | Заявка от 18.12.2020
2020-12-24 | акт замера температур кв.44 |  | Акт от 24.12.2020
2020-12-28 | Вокзальная,74 |  | Заявка от 28.12.2020
2020-12-30 | замена аварийного крана на стояке ГВСквю47 |  | Заявка от 30.12.2020