## Вокзальная 66
Выполненные работы за 2021 год в доме №66 по ул.Вокзальная
Дата | Выполненная работа | Кв | Потверждающие документы
2021-01-14 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 14.01.2021
2021-01-14 | Обследование технического состояни вентиляционных шахт |  | Акт обследования от 14.01.2021
2021-01-18 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 18.01.2021
2021-01-20 | В подвальном помещ ремонт светильников |  | Акт выполненных работ от 20.01.2021
2021-02-11 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 11.02.2021
2021-02-16 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 16.02.2021
2021-03-10 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 10.03.2021
2021-03-10 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 10.03.2021
2021-03-18 | Обследование электрических сетей и устройств в местах общего пользования |  | Акт обследования от 18.03.2021
2021-04-13 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 13.04.2021
2021-04-14 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 14.04.2021
2021-05-13 | Обследование технического состояни вентиляционных шахт |  | Акт обследования от 13.05.2021
2021-05-13 | Обследование технического состояния крыш с жесткой и мягкой кровлей |  | Акт обследования от 13.05.2021
2021-05-14 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 14.05.2021
2021-05-14 | Обследование мест общего пользования и подвальных помещений |  | Акт обследования от 14.05.2021
2021-05-19 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 19.05.2021
2021-05-19 | Обследование наружных кирпичных,панельных,деревянных,каменных конструкций,фундамента,отмостки,вентиляционных продухов |  | Акт обследования от 19.05.2021
2021-06-03 | Дезинсекция подвального помещения |  | Акт выполненных работ от 03.06.2021
2021-06-08 | Замена автоматов в ВРУ |  | Акт выполненных работ от 08.06.2021
2021-06-17 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 17.06.2021
2021-06-23 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт выполненных работ от 23.06.2021
2021-06-28 | Дезинсекция подвального помещения |  | Акт выполненных работ от 28.06.2021
2021-07-14 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт выполненных работ от 14.07.2021
2021-07-27 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт выполненных работ от 27.07.2021
2021-08-18 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт выполненных работ от 18.08.2021
2021-08-19 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 19.08.2021
2021-08-31 | Окрашивание урн,лавочек у подъездов |  | Акт выполненных работ от 31.08.2021
2021-09-02 | Обследование технического состояни вентиляционных шахт |  | Акт обследования от 02.09.2021
2021-09-21 | Обследование электрических сетей и устройств в местах общего пользования |  | Акт обследования от 21.09.2021
2021-09-21 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 21.09.2021
2021-09-21 | Обследование технического состояния крыш с жесткой и мягкой кровлей |  | Акт обследования от 21.09.2021
2021-09-21 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 21.09.2021
2021-09-21 | Обследование мест общего пользования и подвальных помещений |  | Акт обследования от 21.09.2021
2021-09-22 | Замена светильников | 2 под | Акт выполненных работ от 22.09.2021
2021-09-23 | Обследование наружных кирпичных,панельных,деревянных,каменных конструкций,фундамента,отмостки,вентиляционных продухов |  | Акт выполненных работ от 23.09.2021
2021-10-19 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 19.10.2021
2021-10-20 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 20.10.2021
2021-11-16 | Обследование квартиры | 29 | Акт обследования от 16.11.2021
2021-11-16 | Предписание | 29 | Предписание от 16.11.2021
2021-11-22 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт выполненных работ от 22.11.2021
2021-11-23 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт выполненных работ от 23.11.2021
2021-11-25 | Замена автоматов в электрощитах | 16.6 | Акт выполненных работ от 25.11.2021
2021-12-15 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 15.12.2021
2021-12-15 | Обследование этажных электрощитов | 1,2,3,4,5,6 под | Акт выполненных работ от 15.12.2021
2021-12-15 | Обследование технического состояни вентиляционных шахт |  | Акт обследования от 15.12.2021
2021-12-16 | Уборка снега трактором на придомовой территории |  | Акт выполненных работ от 16.12.2021
2021-12-20 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 20.12.2021
2021-12-20 | Ремонт светильников в подв помещении |  | Акт выполненных работ от 20.12.2021
2021-12-21 | Уборка снега трактором на придомовой территории |  | Акт выполненных работ от 21.12.2021
2021-12-27 | Уборка снега трактором на придомовой территории |  | Акт выполненных работ от 27.12.2021
2021-12-28 | Уборка снега трактором на придомовой территории |  | Акт выполненных работ от 28.12.2021
14.01,13.05,02.09,15.12 Обследование технического состояни вентиляционных шахт
06,07,08.2021 | Выкос травы на придомовой территории (3 раза за сезон июн, июль, август)
Дератизация,дезинсекция подвального помещения по мере необходимости
Уборка снега и наледи на придомовой территории по мере выдения осадков