Отчет о работе ООО «Оазис» за 2021 год                                                                                                                            по МКД по адресу: п.Винзили, ул.Вокзальная 78

Управляющая организация: ООО «Оазис»

Лицензия на управление МКД №072 000097.

Телефон: 8 (3452) 727-330

Адрес электронной почты: Binzili-Oazis@yandex.ru

Раскрытие информации: сайт:  http://winzilioazis.umi.ru , портале ГИС ЖКХ.

В 2021 году ООО «Оазис» под управлением находился дом улице Вокзальная 78.

Доходы за 2021 год составили 886,6 тыс.руб.

расходы 788,7 тыс.руб.

финансовый результат (убыток-, прибыль +) по домам:   Вокзальная 78 + 104 тыс.руб.

Дебиторская задолженность населения увеличилась на 93,2 тыс.руб. и на 31.12.2021 года составила 273 тыс.руб.

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. Тыс.руб.. №; Адрес местонахождения; Доходы начислено; Доходы оплачено; Расходы; Финансовый результат по начислению; Финансовый результат по оплате; Долг на 01.01.2021г.; Долг на 01.01.2022г.; % собираемости за 2020 год; % собираемости за 2021 год; Взыскано с собственников по решению суда. п/п. Вокзальная 78; 886,6; 788,7; 782,6; 104; 6,1; 179,8; 273; 96,1; 89. |
| --- |
| Расходы по дому ул. Вокзальная 78 |  |
| Долг на 01.01.2021г. | 179748,69 |
| Начислено за 2021г. | 886590,8 |
| Оплачено в 2021г.списано 4620,27 | 788726,96 |
| Долг на 01.01.2022г. | 272992,26 |
| Статья затрат | Сумма, руб |
| Материалы | 7924,69 |
| Услуги(обсл.теплосчет..ОДН,Т/О газ.оборуд) | 82036,02 |
| ГСМ (Выкашивание травы, МТЗ-уборка снега, АГП-уборка наледи с крыши) | 15648,85 |
| Зап.части (косилка, МТЗ, АГП) | 11863,41 |
| Заработная плата и налоги (Сантехник, электрик, дворник, уборщица плотник, водитель, тракторист, мастер) | 415418,10 |
| Материалы общехозяйственные (Выкашивание травы, субботник, уборка снега) | 6054,72 |
| Общехозяйственные расходы (Заработная плата АУП, канц. Товары, связь, работа с должниками) | 169656,83 |
| Аренда основных средств (Помещение, транспорт) | 14862,95 |
| Списано, компенсации | 38450,27 |
| Прочие расходы (Налоги по УСН, транспотрный налог и т.д.) | 20672,05 |
| Итого | 782587,89 |

Собираемость платежей в 2021 году составила 89,0%.

| №п/п | Адрес МКД | % собираемости за 2020 г. | % собираемости за 2021 г. | Долг на 01.01.2021 г, тыс.руб. | Долг на 01.01.2022 г, тыс.руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Вокзальная дом №78 | 96,1 | 89 | 179,8 | 273 |  |

В 2021 году были запланированы и выполнены работы:

| Дата | Выполненная работа | Кв | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.01.2021 | Обследование внутридомового инженерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 14.01.2021 |
| 14.01.2021 | Обследование технического состояния вентиляционных шахт |  | Акт обследования от 14.01.2021 |
| 18.01.2021 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 18.01.2021 |
| 18.01.2021 | Замена ламп накал на светодиодные светильники |  | Акт выполненных работ от 18.01.2021 |
| 19.01.2021 | Замена ламп уличного освещения |  | Акт выполненных работ от 19.01.2021 |
| 20.01.2021 | Установлены пружины на тамбурн двери, ручки |  | Акт выполненных работ от 20.01.2021 |
| 11.02.2021 | Обследование внутридомового инженерного оборудования и сетей |  | Акт выполненных работ от 11.02.2021 |
| 16.02.2021 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 16.02.2021 |
| 10.03.2021 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 10.03.2021 |
| 10.03.2021 | Обследование внутридомового инженерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 10.03.2021 |
| 17.03.2021 | Очистка крыши от снега |  | Акт выполненных работ от 17.03.2021 |
| 18.03.2021 | Обследование электрических сетей и устройств в местах общего пользования |  | Акт обследования от 18.03.2021 |
| 13.04.2021 | Обследование внутридомового инженерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 13.04.2021 |
| 14.04.2021 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 14.04.2021 |
| 13.05.2021 | Обследование технического состояния вентиляционных шахт |  | Акт обследования от 13.05.2021 |
| 13.05.2021 | Обследование технического состояния крыш с жесткой и мягкой кровлей |  | Акт обследования от 13.05.2021 |
| 14.05.2021 | Обследование внутридомового инженерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 14.05.2021 |
| 14.05.2021 | Обследование мест общего пользования и подвальных помещений |  | Акт обследования от 14.05.2021 |
| 19.05.2021 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 19.05.2021 |
| 19.05.2021 | Обследование наружных кирпичных, панельных, деревянных, каменных конструкций, фундамента, отмостки ,вентиляционных продухов |  | Акт обследования от 19.05.2021 |
| 17.06.2021 | Обследование внутридомового инжинерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 17.06.2021 |
| 23.06.2021 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 23.06.2021 |
| 14.07.2021 | Обследование внутридомового инженерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 14.07.2021 |
| 27.07.2021 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 27.07.2021 |
| 18.08.2021 | Обследование внутридомового инженерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 18.08.2021 |
| 19.08.2021 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 19.08.2021 |
| 02.09.2021 | Обследование технического состояния вентиляционных шахт |  | Акт обследования от 02.09.2021 |
| 13.09.2021 | Обследование вент каналов | 40 | Акт обследования от 13.09.2021 |
| 16.09.2021 | Обследование вент каналов | 28 | Акт обследования от 16.09.2021 |
| 21.09.2021 | Обследование электрических сетей и устройств в местах общего пользования |  | Акт обследования от 21.09.2021 |
| 21.09.2021 | Обследование технического состояния крыш с жесткой и мягкой кровлей |  | Акт обследования от 21.09.2021 |
| 21.09.2021 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 21.09.2021 |
| 21.09.2021 | Обследование внутридомового инженерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 21.09.2021 |
| 21.09.2021 | Обследование мест общего пользования и подвальных помещений |  | Акт обследования от 21.09.2021 |
| 23.09.2021 | Обследование наружных кирпичных, панельных, деревянных, каменных конструкций, фундамента, отмостки, вентиляционных продухов |  | Акт обследования от 23.09.2021 |
| 19.10.2021 | Обследование внутридомового инженерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 19.10.2021 |
| 20.10.2021 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 20.10.2021 |
| 21.10.2021 | Замена светодиодного светильника | 2 под | Акт выполненных работ от 21.10.2021 |
| 22.11.2021 | Обследование внутридомового инженерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 22.11.2021 |
| 23.11.2021 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 23.11.2021 |
| 30.11.2021 | Затопление квартиры | 44 | Акт обследования от 30.11.2021 |
| 15.12.2021 | Обследование технического состояния вентиляционных шахт |  | Акт обследования от 15.12.2021 |
| 15.12.2021 | Обследование подв помещ и мест общ польз на наличие грызунов и членистоногих |  | Акт обследования от 15.12.2021 |
| 20.12.2021 | Обследование внутридомового инженерного оборудования и сетей |  | Акт обследования от 20.12.2021 |
| 06,07,08.2021 | Выкос травы на придомовой территории (3 раза за сезон июнь, июль, август) |  |  |
| Дератизация, дезинсекция подвального помещения по мере необходимости |  |  |  |
| Уборка снега и наледи на придомовой территории по мере выпадения осадков |  |  |  |

Отчет о работе ООО «Оазис» за 2020 год размещен на сайтах:  http://winzilioazis.umi.ru , и на портале ГИС ЖКХ.

Директор ООО «Оазис» ___________________Н.А.Ефимова